| Позн. | Найменування | Тип | Техніч. х-ки | Кіл.-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | Прилад захисту | MRZS-Т | =220В, 5А | 1 |
| HLG | Сигнальна лампа | СКЛ 14.А-Л-2-220 | =220В | 1 |
| HLR | Сигнальна лампа | СКЛ 14.А-К-2-220 | =220В | 1 |
| HLY | Сигнальна лампа | СКЛ 14.А-Ж-2-220 | =220В | 1 |
| KH1, KH2 | Вказівне реле | РЭУ11-5-40У3-0,05 | 0,05А | 2 |
| SA1 | Перемикач | ПКУ3-12 А 0102 УЗ.А |  | 1 на панелі керування |
| SF1, SF2 | Автоматичний вимикач | Moeller PL7-C2¦2-DC | 2А | 2 |

Змін.

Стор

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

Диференційний захист тр-ра на базі приладу MRZS-Т з приводом вимикача BД4(ВБ4)