| Змін. Арк. № докум. Підпис Дата Арк. 5 СВ 6-35 кВ на базі пристрою МРЗС-05Л (-12) з приводом вимикача ВД 4 Позначення | Найменування | Кіл-сть | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| # А1 | МРЗС-05Л (-12.2) | 1 |  |
| Q | Вакуумний вимикач ВД 4 | 1 |  |
| HLW | Лампа комутаторна СКЛ-11-Ж-4-200 (жовта) | 1 |  |
| HLG | Лампа комутаторна СКЛ-11-Л-4-200 (зелена) | 1 |  |
| HLR | Лампа комутаторна СКЛ-11-К-4-200 (червона) | 1 |  |
| KH1, КН2, КН3 | Реле вказівне РЭУ-11 Iн=0,025 А | 3 | Тип визначає завод-виготовлювач |
| KCC, KCT | ПЭ-40 Uн=220 В | 2 | -//- |
| SA1 | Перемикач ПМОВ-112222/Д55УЗ | 1 | -//- |
| SAB, SAС, SAС1… SAС4 | Перемикач ПМОФ-112222/Д55УЗ | 6 | -//- |
| SF1 | Автоматичний вимикач Moeller PL7-C2/2, Iн=2А | 1 | -//- |
| SF2 | Автоматичний вимикач Moeller PL7-C10/2, Iн=10А | 1 | -//- |